ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Адрес (место) поставки товара: город Барнаул, улица Молодежная, дом 20

Сроки (периоды) поставки товара: партиями по заявкам Покупателя до окончания срока действия Договора. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки на поставку товара формируются Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин»).

Срок действия договора: с момента его заключения до 30.12.2026 года.

Порядок оплаты: Оплата Товара производится Покупателем в течение 45 (Сорока пяти) дней после принятия каждой конкретной партии Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Примечание: Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент»

| Номер | Артикул | Описание | Характеристика | Кол-во | Параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 452011 | Щипцы SilCut, носовые, по MACKAY-GRÜNWALD, размер 1 | Щипцы, носовые, по MACKAY-GRÜNWALD | 1 | Наличие |
|  |  |  | Режущие насквозь |  | Наличие |
|  |  |  | Коннектор для чистки |  | Наличие |
|  |  |  | Размер браншей, мм |  | Не более 1,8 x 3 |
|  |  |  | Рабочая длина, см |  | Не менее 13 |
| 2 | 451521 | Щипцы SilCut, носовые, по GRÜNWALD-HENKE, размер 1, 45° | Щипцы, носовые, по GRÜNWALD-HENKE | 1 | Наличие |
|  |  |  | Режущие насквозь |  | Наличие |
|  |  |  | Форма браншей по BLAKESLEY |  | Наличие |
|  |  |  | Коннектор для чистки |  | Наличие |
|  |  |  | Условный размер браншей |  | Не более 1 |
|  |  |  | Изогнутые вверх на, градусов |  | Не менее 45 |
|  |  |  | Рабочая длина, см |  | Не более 13 |
| 3 | 653005 | Щипцы KARL STORZ, по HEUWIESER, загнутые вниз на 115°, 10 см | Щипцы, по HEUWIESER, для верхнечелюстной пазухи | 1 | Наличие |
|  |  |  | Рабочая длина, см |  | Не менее 10 |
|  |  |  | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 2,5 |
|  |  |  | Длинный изгиб для передней альвеолярной бухты |  | Наличие |
|  |  |  | Внешняя бранша неподвижна |  | Наличие |
|  |  |  | Неподвижная бранша загнута вниз на, градусов |  | Не менее 115 |
|  |  |  | Подвижная бранша открывается назад до, градусов |  | Не менее 140 |
|  |  |  | Разъем для чистки |  | Наличие |
|  |  |  | Рукоятка двухкольцевая, пистолетного типа |  | Наличие |
| 4 | 653006 | Щипцы KARL STORZ, антральные, захватывающие, по HEUWIESER, 140°/155° | Щипцы, антральные, захватывающие, по HEUWIESER | 1 | Наличие |
|  |  |  | Длинный изгиб для доступа к передним альвеолярным бухтам |  | Наличие |
|  |  |  | Одна бранша неподвижная |  | Наличие |
|  |  |  | Коннектор для чистки |  | Наличие |
|  |  |  | Неподвижная бранша изогнута вниз на, градусов |  | Не менее 140 |
|  |  |  | Подвижная бранша открывается назад до, градусов |  | Не менее 155 |
|  |  |  | Диаметр тубуса, мм |  | 2,5 |
|  |  |  | Рабочая длина, см |  | Не менее 10 |
| 5 | 651504 | Щипцы KARL STORZ, выкусыватель, для клиновидной пазухи, по HOSEMANN | Щипцы, выкусыватель, для клиновидной пазухи, по HOSEMANN | 1 | Наличие |
|  |  |  | Центральный ирригационный канал |  | Наличие |
|  |  |  | Замок LUER |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 2,5 |
|  |  |  | Диаметр выкусывающей головки, мм |  | Не более 3,5 |
|  |  |  | Рабочая длина, см |  | Не более 13 |
| 6 | 27560 | Расширитель, меатуса | для меатуса с измерительной шкалой, конический, 15-30 Шр. | 2 |  |
| 7 | R0803 | Выкусыватель обратный (дилататор) | Длина тяги, мм | 1 | 100 |
|  |  |  | Диаметр тяги, мм |  | 4 |
|  |  |  | Одна подвижная бранша |  | соответствие |
|  |  |  | Размер подвижной бранши, мм |  | 2х8 |
|  |  |  | Угол раскрытия подвижной бранши, град. |  | 70 |
|  |  |  | Форма подвижной бранши - гладкая, атравматичная |  | Наличие |
|  |  |  | В закрытом состоянии подвижная бранша полностью скрыта в тяги, во избежание травм ткани |  | наличие |
|  |  |  | Материал |  | нержавеющая сталь |
|  |  |  | Масса, граммы |  | 90 |
|  |  |  | Разборный |  | соответствие |
|  |  |  | Возвратно-поступательный механизм фиксации рабочей части |  | наличие |
|  |  |  | Поворотный в 4 позициях вокруг своей оси инструмент |  | соответствие |
|  |  |  | Состоит: из корпуса - рабочей тяги и ручки |  | соответствие |
| 8 | 474519 | Элеватор, по KILLIAN, 19 см |  | 5 |  |
|  |  |  | Длина,см |  | 19 |
|  |  |  | один конец острый, другой конец тупой |  | Соответствие |

Требования к качеству и безопасности товара:

1.  Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к

обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат

соответствия/декларацию о соответствии.

4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара.

7. Срок годности/стерильности на Товар на момент передачи его Покупателю и подписания документов приема-передачи должен составлять не менее 70% от срока, указанного производителем.

Требования к таре и упаковке товара:

Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.