Приложение № 2 к Положению о конкурсной (закупочной) комиссии

ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

#### 1. Наименование закупаемых товаров и их количество

| Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Светильник бестеневой хирургический передвижной | шт. | 2 |

| Копия действующего Регистрационного удостоверения | Наличие |
| --- | --- |
| Копия действующего Сертификата соответствия или Декларация о соответствии (в случае если продукция подлежит обязательной сертификации) | Наличие |
| Гарантийный срок составляет 12 (Двенадцать) месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке | Соответствие |

- 2. Основные характеристики

| № | Наименование товара, фирменное наименование | Характеристики товара |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Светильник бестеневой хирургический передвижной - для освещения операционного поля и подсвета в качестве вспомогательного аппарата при хирургических операциях в условиях стационара и в перевязочных | Соответствие |  | шт. | 2 |
|  | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.2 | Исполнение | Передвижной |  |  |  |
| 2.3 | Количество куполов | ≥ 1 |  |  |  |
| 2.4 | Количество рефлекторов | ≥ 4 |  |  |  |
| 2.5 | Источник света светодиод или галогенная лампа | Соответствие |  |  |  |
| 2.6 | Мощность ламп | ≥ 24 | Вт |  |  |
|  | Освещенность | ≥ 85 000 | люкс |  |  |
| 2.7 | Цветовая температура | ≤ 4 500 | К |  |  |
|  | Диаметр светового поля | ≥ 150 | мм |  |  |
|  | Диаметр блока освещения | ≥ 550 | мм |  |  |
|  | Рабочее расстояние | ≥ диапазона 700-1000 | мм |  |  |
| 2.8 | Расстояние от пола до отражателя | ≥ диапазона 1500-2000 | мм |  |  |
| 2.9 | Блок освещения оснащен ручкой регулировки | Наличие |  |  |  |
| 2.10 | Регулировка высоты купола освещения | Наличие |  |  |  |
| 2.11 | Регулировка диаметра светового поля | Наличие |  |  |  |
| 2.12 | Основание на колесах | Соответствие |  |  |  |
| 2.13 | Количество колес | ≥ 4 |  |  |  |
| 2.14 | Потребляемая мощность | ≤ 200 | Вт |  |  |
| 2.15 | Электропитание | ≤ 220/50 | В\Гц |  |  |
| 2.16 | Вес | ≤ 75 | кг |  |  |
| 2.17 | Гарантийный срок хранения | ≥ 12 | месяц |  |  |

| 2. Требования товару |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изделия медицинские | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Поставляемый Товар по своему качеству, техническим характеристикам, в том числе тактико-техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным требованиям, должен соответствовать требованиям технического задания, нормативно-технической документации производителя (завода изготовителя) МО, ГОСТ, ТУ. |
|  | Требования к товару | - Комплектность поставки Товара обязательна. - Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации, а также производителя (завода изготовителя) МО. - Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии, паспорт завода-изготовителя (другие разрешительные документы) маркировку и инструкцию на русском языке. - Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен соответствовать номенклатурным данным (артикулам, цифро-буквенным обозначениям и т.д.) наименованию организации-производителя медицинского изделия или организации-изготовителя медицинского изделия, должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин. - Стоимость товара включает в себя все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий Договора, а также стоимость упаковки товара. |
| 3. Место поставки |  | г. Москва, ул. Будайская, дом 2 |
| 4. Документация |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (п. 2, п. 6 Правил Государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416).Сертификат соответствия либо Декларация соответствия Росстандарта РФ. |
| 6. Требования упаковки |  | Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. Маркировка каждой единицы упаковки Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ. |
| 7. Срок поставки |  | не более 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора. |