	№
	Наименование товара
	Характеристики
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Салфетки нагрудные 2-х слойные

	· Нагрудники стоматологические 2-х слойные, одноразовые, максимально защищают одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения и сопутствующих процедур благодаря рельефному горизонтальному рисунку. Салфетки нагрудные сделаны из одного слоя сверхабсорбирующей 100% целлюлозной бумага-основы с плотностью 18 гр./м2 и одного слоя тонкой, прочной полиэтиленовой пленки .Салфетки-нагрудники обладают хорошей впитываемостью и обеспечивают великолепный барьер для влаги. Размер нагрудника: не менее 33 х 45 см. Упаковка не менее 500 шт
	уп
	1

	2
	Цинк-фосфатный  цемент
	Универсальный усовершенствованный цинк-фосфатный  цемент «Уницем», обладает высокими показателями механической прочности при сжатии (100 МПа) и химической устойчивости. Цемент образуется при затворении порошка, содержащего окись цинка с модифицирующими добавками, жидкостью, предсталяющей собой ортофосфорную кислоту сниженной активности. Толщина пленки цемента для фиксации не превышает 25 мкм.
Наличие серебра в бактерицидном цементе препятствует развитию вторичного кариеса и снижает вероятность возникновения первичного кариеса молочных зубов.  НАЗНАЧЕНИЕ:фиксация вкладок, штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов; пломбирование зубов, подлежащих закрытию коронками; изолирующая прокладка при пломбировании зубов.
Упаковка Порошок не менее 50 г Жидкость не менее 30 г
	уп
	1

	3
	Наконечник слюноотсоса стоматологического
	Специальное изделие в форме трубки в составе аспирационной системы, предназначенной для удаления жидкостей и отходов из полости рта в процессе зубоврачебных процедур. Изделие одноразового использования. Аспирационные наконечники с анатомической геометрией для атравматичного использования, с гибким металлическим каркасом . Длина не менее 150мм, диаметр 6,5мм, упаковка не менее 100 шт
	уп
	2

	4
	Штифты бумажные
	Предназначены  для быстрого высушивания корневого канала .Должны  обладать высокой степенью абсорбции, не терять свою форму даже при полной пропитке влагой. Конус 02. Размер  №20. Упаковка не менее 200 шт.
	уп
	2

	5
	Штифты гуттаперчивые эндоканальные 
	Предназначен для пломбировки корневых каналов. Состав: гуттаперча 18%; окись цинка 59 %; Воск, смола 1 %;сульфаты металлов  1 %;антиоксиданты, биологические красител..Форма выпуска: упаковка  120шт. Конус 0,2, №15-40
	уп
	2

	6
	Штифты бумажные
	Предназначены  для быстрого высушивания корневого канала .Должны  обладать высокой степенью абсорбции, не терять свою форму даже при полной пропитке влагой. Конус 02. Размер  №25. Упаковка не менее 200 шт.
	уп
	3

	7
	Композит светового отверждения Эстелайт Сигма Квик
	Нанонаполненный универсальный композит с высоким содержанием неорганического наполнителя (72%), предназначен для прямого восстановления фронтальных и жевательных зубов, включая окклюзионную поверхность и область контактного пункта. Пломбирование полостей I, II, III, IV и V классов по Блэку.Реставрация пришеечных эрозий.Устранение дефектов эмали.Восстановление керамических и композитных реставраций.
Технические характеристики:Полимеризация – 10 сек,Наполненность – 82% по весу,Усадка – не более 1,3%,Компрессионная прочность – не менее 400 Мпа,Прочность на изгиб – 115 Мпа,Рабочее время – 90 сек,Рентгеноконтрастность,Толщина слоя – не более 2 мм
Упаковка: не менее Estelite Sigma Quick Syringe System kit – оттенки Estelite Sigma Quick — А1, А2, А3, А3.5, ОА3, ОРА2 — шприцы по 3.8г (2мл); оттенки Estelite Flow Quick — А2, А3, ОА3 — шприцы по 1.8г; адгезив Tokuyama Bond Force — 5мл, палета для адгезива — 1шт, палитра цветовая пластиковая — 1шт, микроаппликаторы — 50 шт, наконечники для шприцев — 27 шт.
	нб
	1

	8
	Каналонаполнители Лентуло
	Каналонаполнитель машинный, для углового наконечника. Предназначены для заполнения канала зуба пастой, цементом или силером. Стандартизированная спираль конической формы оптимально заполняет канал, экономит время, предотвращает появление пузырьков воздуха, обеспечивая отличное запечатывание. Безопасная верхушка спирали уменьшает опасность излома. Длина рабочей части 25 мм, Размер N1 L25 d = 0,7 мм   . Скорость вращения при работе в диапазоне 100 - 200 об/мин. Цветовая кодировка красная. Упаковка не более 4 шт.
	уп
	3

	9
	Валики стоматологические
	Стоматологические ватные валики производятся из натурального 100% хлопка, гипоаллергенные, имеют отличное влагопоглощение (гигроскопичность). В процессе работы обеспечивают моментальное поглощение слюны и крови из зоны врачебного вмешательства в полости рта. Упаковка:  не менее 2000 штук. цвет: белый. Размер: длина 38 мм, диаметр 10 мм
	уп
	1

	10
	Иглы карпульные
	Стерильные стоматологические иглы одноразового применения с силиконовым покрытием для проведения инфильтрационной и проводниковой анестезии. Для карпульных шприцов европейского стандарта. Размер 0,4 х 35 мм. Упаковка – 100 шт
	уп
	2

	11
	Аппликаторы
	Изделие предназначено для  нанесения медикаментозных препаратов, а также различных растворов. Материал из которого  изготовлено   изделие не должно впитывать в себя жидкости. Наконечник изделия должен поворачиваться под любым углом. Упаковка не менее 100 шт. №3
	уп
	5

	12
	Штифты бумажные
	Предназначены  для быстрого высушивания корневого канала .Должны  обладать высокой степенью абсорбции, не терять свою форму даже при полной пропитке влагой. Конус 02. Размер  №30. Упаковка не менее 200 шт.
	уп
	2

	13
	Пломбировочный материал Эском
	Наногибридный, светополимеризующийся композит, подходящий для всех полостей фронтальных и боковых зубов I-V класс.Характеристики материала:
· Эффект «хамелеон»

· Рентгеноконтрастен

· Держит форму до полимеризации

· Превосходная адаптация в полости рта

· Отличная полируемость

· Стойкий блеск

· Высокая наполненность – 77 %

· Средний размер частиц от 16 нм до 1,2 нкм

· Полимеризация – 20 сек
Состав:
· D GMA80

· Уретан диметакрилат

· Бариевое стекло

· Нанопорошок

· Оксид кремния

· Камфорохинон

· Оксид железа
КОМПЛЕКТАЦИЯ
· 8 шприцов: EsCom 100 (по 4 г)

· оттенки:

· 1 шприц— А1

· 2 шприца — А2

· 2 шприца — А3

· 1 шприц — В2

· 1 шприц — ОА3

1 шприц — А3.5
	нб
	1

	14
	Материал для пломбирования корневых каналов  AH Plus
	Двухкомпонентный силер для перманентной обтурации корневых каналов, с эндо-канальными штифтами. Может использоваться при обтурации методом горячей гуттаперчи.  Изготовлен на основе эпоксидно-аминовой смолы. Обладает высокой рентгеноконтрастностью 13.6 мм/мм Al. . 
Обладает минимальной усадкой, благодаря чему демонстрирует великолепные герметизирующие свойства. Безопасен для окружающих тканей, при этом, обладая умеренным антибактериальным эффектом, термопластичностью, гибкостью.Свойство самоадгезивности к дентину ~6.5 MПa.  Упаковка не менее 2тюбика по 4мл

	уп
	1

	15
	Жидкотекучий композит 

	Предназначен для реставрация дефектов III и V классов, реставрация минимально инвазивных отпрепарированных полостей, основа и прокладка под прямые реставрации, реставрация небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях, герметик ямок и фиссур, починка композитных и акриловых временных материалов. Рентгеноконтрастен.  Упаковка: не менее 2 шпр по не менее 2гр. +20  канюли-аппликаторы. Цвет А2
	уп
	2

	16
	Универсальный гибридный композитный  пломбировочный материал светового отверждения
	Композитный пломбировочный материал светового отверждения предназначен для восстановления полостей зубов I - VI классов у взрослых и детей. Отверждается видимым светом длиной волны 450 - 500 нм. Пломбировочный материал  - это гибридный композитный материал со средней дисперсностью частиц наполнителя 0,7 мкн. В качестве наполнителя используется бариевоалюмоборосиликатное стекло. Основа полимерной матрицы – модифицированное производное БИС-ГМА. Степень заполнения материала неорганическим наполнителем до 79%. Материал легко конденсируется в полости зуба и имеет прозрачность до 0,80, что позволяет его использовать для реставраций, где особенно важен косметический эффект. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:диаметральная прочность - до 52 Мпа; прочность при изгибе - 100 ± 5 Мпа; водопоглощение - 13 ± 2 мкг./мм3; адгезия к эмали при использовании геля для травления и «Праймер – адгезива» светового отверждения - 18 ± 3 МПа.
Упаковка 7 шприцев с пломбировочным материалом (цветаА2; А3; А3,5; В2; С2; С4; ОА3,5) - по 4,5 г; «Праймер-адгезив» светового отверждения во флаконе - 6 мл; гель для обработки зуба (травления эмали и дентина, 35% ортофосфорной кислоты), шприц - 3 мл; принадлежности: аппликаторы, насадки к шприцу с гелем для обработки зуба; инструкция по применению.
	нб
	1

	17
	Пульпоэкстракторы короткие
	Пульпоэкстракторы предназначены для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. Инструмент вводится в канал зуба, поворачивается вокруг своей оси на угол 90°-180° до полного зацепления пульпы и извлекается. Изготовлены  из углеродистой стали. Обеспечивают быстрое, чистое и надежное удаление пульпы из корневого канала. Упаковка не менее 500 шт. Длина не более 30 мм
	уп
	1

	18
	Материал стоматологический  рентгеноконтрастный для пломбирования корневых каналов зуба Крезодент
	Предназначена для пломбирования инфицированных и труднопроходимых каналов, а также для пломбирования каналов с неполной экстирпацией пульпы. Паста  не содержит формалина, не раздражает периапикальные ткани. Антисептическую основу пасты составляет парахлорфенол, оказывающий микробоцидное и микробостатическое действие на все виды бактерий и сложные вирусы. 

 Паста содержит камфору, смягчающую воздействие фенолов на организм, и сульфат цинка  - антисептик, обладающий вяжущими свойствами.  

 Паста  рентгеноконтрастна, легко вводится и полностью заполняет корневой канал. Материал отверждается в течение 24-78 часов, связывая внутриканальную влагу.

Упаковка: паста не менее 25г
	шт
	1


