Техническое задание

к ИЗВЕЩЕНИЮ № 26160101030

1. Предмет ценового запроса в электронном магазине «РЖД- Медицина» (https://zakupki.rzd-medicine.ru/marketplace/requests): поставка товара (медицинское оборудование) с сопутствующими работами для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко». Характеристики и перечень товара: согласно таблице №1.

2. Стоимость договора включает: Работы/Услуги по его монтажу и вводу в эксплуатацию, проведению инструктажа работников Покупателя, а также стоимость комплектующих и запасных частей, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора

3. Требования к товарам. 3.1. Поставляемый Товар является новым и не был в употреблении. 3.2. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации. 3.3. При производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение. 3.4. Транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара (поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении). 3.5. Предоставить гарантийный срок на Товар не менее срока установленного заводом изготовителем.

4. Условия поставки товара. 4.1. Сроки поставки товара: до 1 (одного) календарного дня с момента заключения Договора. 4.2. Сроки проведения монтажных работ: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12 /Универсального передаточного документа (УПД). 4.3. Условия поставки товара: - товар поставляется в заводской упаковке; - поставка товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора. - время поставки товара, согласовывается не менее чем за 48 (Сорок восемь) часов до поставки.

5. Место поставки товара: Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, дом 43; Россия, г. Москва, ул. Плющева, дом 15А

6. Стоимость и порядок оплаты товара: Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после принятия Товара в полном объеме Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД), Акта монтажа и ввода Товара в эксплуатацию, Акта проведения инструктажа работников Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. 7.1. Сертификаты Соответствия и Регистрационное Удостоверение (при наличии). 7.2. Ценовое предложение с указанием производителя и страны производства, а также номера соответствующего Регистрационного удостоверения. 7.3. Технические характеристики. 7.4. Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники или Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники.

Таблица №1.

Характеристики и перечень товара

| Аппарат электрохирургический |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Требуемая функция / величина параметра |
| 1. | Аппарат электрохирургический | шт | 1 |
| 2. | Технические требования: |  |  |
|  | Аппарат должен быть предназначен для использования в общей хирургии, стоматологии, дерматологии, первой помощи, сосудистой хирургии, гинекологи, оториноларингологии |  | Соответствие |
|  | Максимальная мощность должна быть: |  |  |
|  | - монополярный режим тип 1 | Вт | ≥ 120 |
|  | - монополярный режим тип 2 | Вт | ≥ 60 |
|  | - монополярный режим тип 3 | Вт | ≥ 80 |
|  | - монополярный режим тип 4 | Вт | ≥ 90 |
|  | - биполярный режим тип 1 | Вт | ≥ 40 |
|  | Коэффициент мощности должен быть: |  | Наличие |
|  | - монополярный режим тип 1 |  | ≥ 1,5 |
|  | - монополярный режим тип 2 |  | ≥ 1,7 |
|  | - монополярный режим тип 3 |  | ≥ 2,0 |
|  | - монополярный режим тип 4 |  | ≥ 2,1 |
|  | - биполярный режим тип 1 |  | ≥ 1,5 |
|  | Рабочая частота должна быть | кГц | ≥ 600 |
|  | Должен иметь систему звукового и светового предупреждения о нарушении контакта с любым электродом |  | Наличие |
|  | Должен иметь автоматическую систему предотвращения перегрева ткани: |  | Наличие |
| 2.6.1 | - время в режиме «работа» | с | ≥ 10 |
| 2.6.2 | - время в режиме «пауза» | с | ≥ 30 |
|  | Цифровая индикация выходной мощности должна быть в ваттах |  | Наличие |
|  | Поворотные ручки для установки мощности |  | ≥ 2 |
|  | Кнопочные переключатели режимов |  | Наличие |
|  | Пленочное покрытие лицевой панели |  | Наличие |
|  | Электроды и все комплектующие должны быть полностью совместимы по качеству, техническим характеристикам и потребительским свойствам с аппаратом электрохирургическим, имеющимся в эксплуатации у Заказчика |  | Соответствие |
| 3. | Требования к комплектации: |  |  |
|  | Основной блок | шт | ≥ 1 |
|  | Кабель электропитания, длина | м | ≥ 2,5 |
|  | Педаль | шт | ≥ 1 |
|  | Кабель для подсоединения одноразового электрода пациента | шт | ≥ 1 |
|  | Рукоятка с кнопками | шт | ≥ 1 |
|  | Прямой тонкий проволочный электрод, 5 см | комплект | ≥ 1 |
|  | Гнутый тонкий проволочный электрод, 5 см | комплект | ≥ 1 |
|  | Электрод-петля размер 4 мм, 5 см | комплект | ≥ 1 |
|  | Электрод-петля размер 8 мм, 5 см | комплект | ≥ 1 |
|  | Электрод-крючок изогнутый, 5 см | комплект | ≥ 1 |
|  | Гнутый толстый проволочный электрод, 5 см | комплект | ≥ 1 |
|  | Электрод-нож, 5 см | комплект | ≥ 1 |
|  | Силковый электрод, 5 см | комплект | ≥ 1 |
|  | Электрод-шар прямой размер 3 мм, 5 см | комплект | ≥ 1 |
|  | Электрод-шар изогнутый размер 3 мм, 5 см | комплект | ≥ 1 |
|  | Электрод пациента стальной размер 120 x 160 мм | комплект | ≥ 1 |
|  | Биполярный адаптер | комплект | ≥ 3 |
|  | Гарантия поставщика | месяц | ≥ 24 |
|  | Срок службы | месяц | ≥ 60 |
|  | Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала заказчика |  | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение РЗН РФ |  | Наличие |
|  | Декларация о Соответствии или Сертификат Соответствия или Информационное письмо |  | Наличие |
|  | Руководство пользователя на русском языке |  | Наличие |
|  | Авторизованный сервисный центр по обслуживанию аппарата и принадлежностей в регионе заказчика |  | Наличие |
|  | Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию или Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию |  | Наличие |
|  | Год выпуска аппарата и всех комплектующих должен быть |  | Не ранее декабря 2025 |

| Проектор знаков экранный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Требуемая функция / величина параметра |
| 1. | Проектор знаков экранный | шт | 1 |
| 2. | Технические требования: |  |  |
|  | Проектор знаков экранный должен быть предназначен для использования в офтальмологических кабинетах с целью определения остроты зрения, выявления астигматизма, исследования бинокулярных функций, дальтонизма, нарушения цветовосприятия и назначения оптической коррекции для дали |  | Соответствие |
|  | Автоматическая система отображения оптических типов, автономного типа, которая должна отображать широкий спектр диаграмм на жидкокристаллической панели. Переключение оптических типов должно выполняться с помощью беспроводного пульта дистанционного управления |  | Соответствие |
|  | Элементы управления на задней стенке корпуса: |  | Наличие |
|  | переключение между буквами на экране |  | Наличие |
|  | изменение масштаба букв на экране |  | Наличие |
|  | кнопка включения/выключения |  | Наличие |
|  | кнопка меньше/больше |  | Наличие |
|  | кнопка смены символов | шт | ≥ 2 |
|  | Функции пульта дистанционного управления | шт | ≥ 30 |
|  | Встроенные тесты | шт | ≥ 10 |
|  | Встроенные таблицы | шт | ≥ 95 |
|  | Плакат | шт | ≥ 4 |
|  | Фиксаторы креплений на задней панели проектора | шт | ≥ 4 |
|  | Фильтр | шт | ≥ 2 |
|  | Маска | шт | ≥ 3 |
|  | Проекция должна быть в диапазоне | м | Не уже 1-6 с шагом 0,25 |
|  | Зум | х | ≥ 30 |
|  | Диагональ | мм | ≥ 700 |
|  | Разрешение | пиксель | ≥ 1920х1080 |
|  | Угол обзора | градус | ≥ 180 |
|  | Размер экрана | мм | ≥ 600х300 |
|  | Угол наклона и поворота должен быть в диапазоне | градус | Не уже 5-45 |
|  | Время автоматического выключения должно регулироваться в диапазоне | с | Не уже 10-30 |
| 2.6.1 | Должна быть предусмотрена возможность крепления проектора на стену |  | Наличие |
| 2.6.2 | Размер крепления 75х75 мм |  | Наличие |
|  | Автоматический переход в режим сна |  | Наличие |
|  | Регулировка высоты проектора |  | Наличие |
|  | Возможность установки проектора в горизонтальной и/или вертикальной плоскости |  | Наличие |
|  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | ≥ 880х240х780 |
|  | Масса | кг | ≤ 7 |
|  | Номинальное электрическое напряжение батареи должно быть | В | ≥ 1,5 |
|  | Емкость батареи должна быть | мАч | ≥ 3000 |
|  | Сечение кабеля питания должно быть | мм2 | ≥ 0,75 |
|  | Максимальная потребляемая мощность | ВА | ≤ 50 |
|  | Материал должен быть: ABS пластик и/или сталь Ст3 и/или Поликарбонат |  | Наличие |
|  | Проектор знаков экранный и все комплектующие должны быть полностью совместимы по качеству, техническим характеристикам и потребительским свойствам с проектором знаков экранным, имеющимся в эксплуатации у Заказчика |  | Соответствие |
| 3. | Требования к комплектации: |  |  |
|  | Проектор знаков экранный с подставкой и креплением | комплект | ≥ 1 |
|  | Кабель питания | м | ≥ 2 |
|  | Пульт дистанционного управления | шт | ≥ 1 |
|  | Батарейка | шт | ≥ 4 |
|  | Винт для крепления на стену | шт | ≥ 4 |
|  | Крепление на стену | шт | ≥ 1 |
|  | Руководство по эксплуатации | шт | ≥ 1 |
|  | Гарантия поставщика | месяц | ≥ 24 |
|  | Срок службы | месяц | ≥ 60 |
|  | Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала заказчика |  | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение РЗН РФ |  | Наличие |
|  | Декларация о Соответствии или Сертификат Соответствия или Информационное письмо |  | Наличие |
|  | Руководство пользователя на русском языке |  | Наличие |
|  | Авторизованный сервисный центр по обслуживанию аппарата и принадлежностей в регионе заказчика |  | Наличие |
|  | Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию или Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию |  | Наличие |
|  | Год выпуска аппарата и всех комплектующих должен быть |  | Не ранее декабря 2025 |

| Аппарат электромиостимуляции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Требуемая функция / величина параметра |
| 1. | Аппарат электромиостимуляции | шт | 1 |
| 2. | Технические требования: |  |  |
|  | Аппарат должен быть предназначен для использования в санаториях, салонах красоты, поликлиниках, больницах, центрах стоматологии, оториноларингологии, реабилитационных центрах, физиотерапии |  | Соответствие |
|  | Должны использоваться короткие электрические импульсы, которые проходят через электроды аппарата и активизируют нервные окончания. В результате головной мозг получает от стимулируемых нервных окончаний сигналы и начинает вырабатывать эндорфины, естественным образом заглушающие болевые ощущения. Воздействие импульсов можно использовать на любых группах мышц, позвоночнике и суставах, особенно актуально при боли в глубоких мышцах. |  | Соответствие |
|  | Аппарат должен быть низкочастотной импульсной электротерапии и оказывать лечебное воздействие на организм пациента биполярными двухфазными импульсами электрического тока прямоугольной формы, низкого напряжения и низкой частоты |  | Соответствие |
|  | Аппарат должен реализовывать два основных лечебных эффекта: обезболивание (чрескожная электронейростимуляция) и электромиостимуляция (стимуляция нервных и мышечных образований различных тканей) |  | Соответствие |
|  | Дозируемая электростимуляция малонагруженных мышц, активирование в них крово- и лимфообращения, избавление мышцы от накопившейся в них молочной кислоты, улучшение обмена мышечной ткани, ликвидация болевых мышечных уплотнений. Использование данной методики позволяет эффективно бороться с состояниями, вызванными длительным вынужденным положением тела, профессиональным перенапряжением определенных мышечных групп, стрессом, занятиями спортом, физической культурой, фитнесом (технически неправильные или слишком интенсивные) |  | Соответствие |
|  | Двухполюсная методика воздействия |  | Наличие |
|  | Канал стимуляции | шт | ≥ 2 |
|  | Панель стимулятора должна состоять: |  |  |
|  | индикатор для каналов | шт | ≥ 2 |
|  | ЖК дисплей | шт | ≥ 1 |
|  | кнопка ВКЛ / ВЫКЛ | шт | ≥ 1 |
|  | кнопка управления | шт | ≥ 8 |
|  | отсек для батареек | шт | ≥ 1 |
|  | гнездо канала | шт | ≥ 2 |
|  | зажим | шт | ≥ 1 |
|  | Должно быть предусмотрено режимов работы | шт | ≥ 4 |
|  | Режим ожидания |  | Наличие |
|  | Режим настроек |  | Наличие |
| 2.6.1 | Рабочий режим |  | Наличие |
| 2.6.2 | Режим памяти |  | Наличие |
|  | Должен быть выбор зоны воздействия: плечо, шея, спина, локоть, бедро, лодыжка, стопа, запястье, колено |  | Наличие |
|  | Режим воздействия |  | ≥ 3 |
|  | Регулировка длительности, частоты и интенсивности импульса для каждого канала |  | Наличие |
|  | Регулировка продолжительности воздействия |  | Наличие |
|  | Индикация низкого уровня заряда батареек |  | Наличие |
|  | Индикация блокировки |  | Наличие |
|  | Материал должен быть: ABS пластик |  | Наличие |
|  | Вид волны должен быть: двухфазный прямоугольный импульс |  | Наличие |
|  | Длительность импульса должна быть в диапазоне | мкс | Не уже 30-350 |
|  | Частота повторения импульсов должна быть в диапазоне | Гц | Не уже 1-300 |
|  | Длительность процедуры должна быть в диапазоне | минут | Не уже 5-90 |
|  | Интенсивность должна быть в диапазоне | мА | Не уже 0-90 |
|  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | ≤ 115х60х20 |
|  | Масса | кг | ≤ 0,15 |
|  | Стимулирование двух различных участков тела одновременно |  | Наличие |
|  | Возможность выбора пользователя независимо друг от друга |  | Наличие |
|  | Общее число программ стимуляции | шт | ≥ 78 |
|  | Автоматический режим блокировки |  | Наличие |
|  | Максимальное количество записей в памяти | шт | ≥ 30 |
|  | Возможность подключения аксессуаров |  | Наличие |
|  | Электроды и все комплектующие должны быть полностью совместимы по качеству, техническим характеристикам и потребительским свойствам с аппаратом электромиостимуляции, имеющимся в эксплуатации у Заказчика |  | Соответствие |
| 3. | Требования к комплектации: |  |  |
|  | Основной блок | шт | ≥ 1 |
|  | Провода электродов | шт | ≥ 2 |
|  | Электрод | шт | ≥ 4 |
|  | Батарейка | шт | ≥ 4 |
|  | Руководство по эксплуатации | шт | ≥ 1 |
|  | Методические рекомендации по наложению электродов в бумажном и электронном виде | комплект | ≥ 1 |
|  | Гарантия поставщика | месяц | ≥ 24 |
|  | Срок службы | месяц | ≥ 60 |
|  | Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала заказчика |  | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение РЗН РФ |  | Наличие |
|  | Декларация о Соответствии или Сертификат Соответствия или Информационное письмо |  | Наличие |
|  | Руководство пользователя на русском языке |  | Наличие |
|  | Авторизованный сервисный центр по обслуживанию аппарата и принадлежностей в регионе заказчика |  | Наличие |
|  | Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию или Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию |  | Наличие |
|  | Год выпуска аппарата и всех комплектующих должен быть |  | Не ранее декабря 2025 |