Вместе с указанием цены участник предоставляет исчерпывающее описание предлагаемых к поставке товара (работ, услуг) (раздел 69 Положения о закупке (приказ Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18 https://novosibirsk.rzd-medicine.ru/zakupki/polozhenie-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug).
Участник закупки наряду с ценовым предложением должен предоставить сведения, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров (работ, услуг), а именно прикрепить файлы:

- Техническое задание (описание, характеристики предмета закупки),
- Регистрационное удостоверение на товар и/или Декларацию (сертификат) соответствия (при наличии).
Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора (указать)!!!
	Наименование организации (ИП)
	

	Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора
	

	Действует на основании
	Устав или Доверенность о полномочиях № ___ от _____г.

	Вид документа приема-передачи товара
	Указать какой именно: УПД или ТОРГ-12

	Вид налогообложения
	НДС __%  или не облагается на основании ___ НК РФ


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ)

Адрес поставки Товара: город Новосибирск, спуск Владимировский, дом 2а, корпус №2 (Аптека). 

Условия поставки Товара: партиями по заявкам Покупателя в течение 12 (Двенадцати) месяцев до окончания срока действия Договора. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки на поставку товара формируются Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер».

	№ п/п
	Наименование и характеристики Товара
	Кол-во, упак

	
	Вид товара
	Производитель
	Артикул
	Назначение и потребительские свойства
	

	1
	Кассеты Sterrad 100NX (2шт/упак)
Регистрационное удостоверение:                     от 29.07.2021
№ ФСЗ 2010/06764
	«Адвансд Стерилизейшн Продактс Инк», США
	10144
	Кассеты (картриджи)со стерилизующим агентом - пероксид водорода 58% - 59,5%, предназначенные для плазменной стерилизации в системе «STERRAD 100 NX».

Кассета (картридж) представляет собой пластмассовый футляр, содержащий не менее десяти идентичных ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку с белым химическим индикатором утечки стерилизующего агента, изменяющим свой цвет на красный при контакте с ним, и запаянный в пластиковый пакет.

Кассеты (картриджи) со стерилизующим агентом допускается хранить без применения холодильных установок, при температуре от +15°C до + 30°C.

Захват, распознавание и дальнейшее применение кассеты (картриджа) в стерилизаторе должны происходить автоматически без участия пользователя. Использованные кассеты (картриджи) должны автоматически перемещаться в емкость для отработанных кассет, установленную в специальном отсеке стерилизатора.

Для защиты от подделок и использования действующего вещества с истекшим сроком годности кассета должна иметь интегрированный чип

Использованные кассеты (картриджи) должны быть безопасными для персонала и уничтожаться, как обычные бытовые отходы.

Кассеты должны быть разрешены для применения в стерилизаторе его производителем. Возможность применения кассет при использовании цикла DUO, для стерилизации для одновременной обработки гибких эндоскопов и камер.

В упаковке 2 штуки.

Срок годности  - 12 месяцев.
	60


Требования к качеству, безопасности и упаковке товара:
1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
3. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке, должен иметь необходимые маркировки, ярлыки и наклейки, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4. Срок годности/стерильности на Товар на момент передачи его Покупателю и подписания документов приема-передачи должен составлять не менее 70% от срока, указанного производителем.
Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями данной закупки, в том числе - с проектом Договора, с ними согласен и возражений не имею.
Должность _________________         ____________  Ф.И.О.

                                                                      Подпись

М.П.                                                                                                                                   _________________

                                                                                                                                                       Дата

