ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Адрес поставки товара: город Барнаул, улица Молодежная, дом 20.

Сроки поставки товара: партиями по заявкам Покупателя до окончания срока действия Договора. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 3 (Трех) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки на поставку товара формируются Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин»).

Срок действия договора: с момента его заключения до 15.04.2027 года.

Порядок оплаты: Оплата Товара производится Покупателем в течение 45 (Сорока пяти) дней после принятия каждой конкретной партии Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Примечание: Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент»

| № | Наименование товара | Описание | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бор алмаз турб FG ассорти №1 | Алмазные боры хирургической длины для турбинного наконечника форма и размер алмазной крошки 80-110мкм, упаковка - 5шт | шт. | 1 |
| 2 | Бор алмаз турб NTI №1 | Бор алмазный форма шаровидная, среднее зерно диаметр 14 мм | шт. | 1 |
| 3 | Бор алмаз турб Мани ассорти №1 | машинный режущий стоматологический инструмент с рабочей частью различной геометрической формы с алмазным покрытием. Материал рабочей рапрежущей части и хвостовика - нержавеющая сталь повышенной прочности. BC (Шарообразный с бортиком) BR (Шарообразный) CE (Для обработки зубов CEREC) CD (Для детской стоматологии) СR (Для препарирования) DI (Двойной обратный конус) EX (Специальная форма) FO (Пламяобразный, стрельчатый кончик) MI (Минимальная интервенция) RS (Для препарирования) S (Короткий хвостовик) SS (Очень короткий хвостовик) SF (Прямой, плоский кончик) SI (Простой обратный конус) SO (Прямой, стрельчатый кончик) SR (Прямой, закругленный кончик) TC (Конусообразный, острый кончик) TF (Конусообразный, плоский кончик) TR (Конусообразный, закругленный кончик) WR (Колесо, круглый край) PRO (Для обработки под PROCERA) Цветная кодировка, расположенная на конце рабочей части бора, обозначает степень абразивности алмазной крошки на рабочей поверхности бора. | шт. | 1 |
| 4 | Бор ТВС турб FG 7702 свеча/остр финир 12 граней D-10 | Твердосплавные боры FG для работы с композитами с режущей головкой из 12 граней, для турбинных наконечников, Боры для финальной обработки - финиры - предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановител | шт. | 1 |
| 5 | Бор ТВС турб FG GW II Gold цил/д/метал D-12 | Твердосплавные боры для турбинных наконечников FG с напылением из нитрита титана, предназначены для разрезания коронок и удаления старого пломбировочного материала, Головки твердосплавных боров изготавливаются из карбида вольфрама и имеют сверхострые режу | шт. | 1 |
| 6 | Бор ТВС турб H1 S018XL шар D-18 | Общая длина 25 мм, диаметр рабочей части 1,8 мм. В упаковке 5 шт. Форма: шар. | упак | 1 |
| 7 | Бор ТВС турб H162-016 XL хирург/дл конус малый D-16 | Номер формы: H162A Размер/диаметр: 016 Хвостовик: FGXXL, супердлинный Форма: фрез для кости | шт. | 1 |
| 8 | Бор ТВС турб H254А 012 FG XL конус малый хир D-12 | (Фреза для кости), хвостовик FGXXL (L-30,0 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Длина рабочей части (L-6,0 мм, Ø рабочей части 012 =1,2 мм): | шт. | 1 |
| 9 | Бор ТВС угл асс. №5 | Боры твердосплавные предназначены для обработки твердых тканей зуба, пломб и металлических конструкций зубных протезов для углового наконечника со стандартным хвостовиком форма шар упаковка не менее 5шт | упак | 1 |
| 10 | Бор ТВС угл RA асс. | Боры твердосплавные предназначены для обработки твердых тканей зуба, пломб и металлических конструкций зубных протезов для углового наконечника со стандартным хвостовиком форма разные упаковка - 10шт | шт. | 1 |
| 11 | Бор ТВС угл RA H1S-018 шар D-018 №1 | Максимальная режущая эффективность, долгий срок эксплуатации, сверхточная калибровка хвостовика. Тип: твердосплавный. Номер формы: H1S. Размер/диаметр: 018. Хвостовик: RA, стандартный. Форма: шар агрессивный | шт. | 1 |
| 12 | Головка полир д/композ ассорти | Полировочные головки для универсальных композитов, компомеров и стеклоиономеров, для обработки и предварительной полировки (белые), для сглаживания и шлифовки (зеленые) и для создания блеска (розовые), | шт. | 1 |
| 13 | Диск алмаз/станд D-20 0,17мм двухст(№S927-190) 1шт | Алмазные диски с гальваническим нанесением абразивного слоя с двух сторон обладают высокой производительностью шлифования, Dиаметр не менее 20мм толщина не более 0,17мм | шт. | 1 |
| 14 | Диск отрезной армир Dynex д/спл 1/40 №57-1040 1шт | Очень прочный отрезной и шлифовальный диск специально для сплавов для модельного литья, сплавов на основе неблагородных металлов и муфелей после прессования керамики Диаметр не более 40мм, толщина не более 1мм, упаковка не менее 20 шт | шт. | 1 |
| 15 | Диск отрезной д/модели Пластеркат D-45 №33-1450 1 шт | Отрезной диск с алмазным покрытием для выпиливания штампиков из зубного ряда.Перфорация дисков обеспечивает прозрачность при распиливании. Длительный срок службы гальванизированного алмазного слоя. Толщина 0,3 mm Макс. число оборотов 10.000 | шт. | 1 |
| 16 | Диски шлиф №40 ассорти | Диски для окончательного шлифования пломбировочного материала с металлической втулкой на лавсановой основе, Диаметр 10 мм, Упаковка не менее 40шт | упак | 1 |
| 17 | Дискодержатель угловой с кругл/металл втул (1.121) | Дискодержатель угловой с круглой металлической втулкой для дисков | шт. | 1 |
| 18 | Кагаяки диск Ensmart Pin силик/полир пред/бел 125мк 10шт | Полиры на силиконовом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки композитных материалов. Форма диск. чашка. Конус Упаковка 10шт | упак | 1 |
| 19 | Кагаяки диск полир RoundFlex ASS 240шт 9201 | Эффективная система дисков для полировки. Разной абразивности. Упаковка 240 шт | упак | 1 |
| 20 | Кагаяки диск полир RoundFlexМ асс. | Эффективная система дисков для полировки. Степень абразивности – разная Упаковка 50 шт | упак | 1 |
| 21 | Кагаяки Enforce Pin ассорти 125мк 10шт | Полиры на уретановом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных, компомерных и стеклоиномерных реставраций | упак | 1 |
| 22 | Комплект дисков универс №80 1.075 | Диски 1.075 шлифовальные универсальные (80 шт), диаметр 12 и 14 мм по 10 шт + дискодержатель №1.121) | упак | 1 |
| 23 | Круг алмаз пила/перф 45мм CRS 323.524.450-G | ДИСК АЛМАЗНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ 45ММ (8 ПРОРЕЗЕЙ/ПИЛА/КОСОЙ) для разрезания форм из керамики и супергипса | упак | 1 |
| 24 | Круг полир силик керам/мет серый D22мм 10шт №83473 | Полир дискообразный с алмазной крошкой для керамики 22х3мм Упаковка 10шт | шт. | 1 |
| 25 | Круг шлиф эласт для ш/м сирен д/литья ПП50 №10 | Круги эластичные абразивные ПП 50 сиреневые (10 шт) для шлифмашин предварительная обработка | упак | 1 |
| 26 | Круги полир войлочные для шлиф/маш D-50мм №1 | Круг полировочный войлочный для шлифмотора, мягкий ворс, диаметр 50 мм, толщина 7 мм. Используется для обработки и полировки изделий из металлов и пластмасс. | упак | 1 |
| 27 | Оптидиск №4181 грубый/средний D-9,6мм 100шт | Диски для финирования упаковка не менее 100 шт, | шт. | 1 |
| 28 | Пила коронковая турб ТВС 13-022-9-П №5 | Колесовидные боры для создания ретенционных пунктов, раскрытия окклюзионных поверхностей и удаления нависающих краев в резцах.Упаковка 5шт | упак | 1 |
| 29 | Фильцы фетровые конусн бел на шлиф/маш D-27/H-35мм 1шт 3.051-3 | Фильцы конусообразные белые ТОК 10 шт/уп (тонкошерстный, белый) предназначен для полировки различных изделий, размеры: d=27 мм h=35 мм. | шт. | 1 |
| 30 | Фреза ТВС кон ПН (ФКДЛ-50С L13) дв/нарезка N1 | Конус твердосплавный со средней крестообразной нарезкойДиаметр рабочей части, мм: 5.0 Длина рабочей части, мм: 13.0 Диаметр хвостовика, мм: 2.3 | шт. | 1 |
| 31 | Щетки полир Миниатюра нейлон №835RA сверхжесткая№1 | Щетка для полировки пломб на угловой наконечник нейлоновая сверхжесткая | шт. | 1 |
| 32 | Щетки полир нейлон плотная Р1255 узкая №1 | Щетка для полировки пломб на угловой наконечник нейлоновая плотная узкая | шт. | 1 |
| 33 | Энханс финишные силиконовые №10 | Диски, чашки. Пики силиконовые для финишной обработки композитных материалов Упаковка 10 шт | шт. | 1 |
| 34 | Микромотор пневм ЗУБР-МП М4 20000 об/мин реверс | Микромотор для использования в бормашинах и стоматологических установках в качестве привода микромоторных стоматологических наконечников Скорость вращения инструмента (об/мин): до 20 000 Рабочее давление воздуха, подаваемое на вход, МПа 0,2-0,35. Расход воды на охлаждение инструмента, мл/мин: 50 Корректированный уровень звуковой мощности, дБа: не более 75. | упак | 1 |
| 35 | Мотор запасной SH37L (M45) к з/т мотор Marathon №7 | Наконечник-микромотор Количество оборотов/мин: 40000. Крутящий момент, Н/см (Мощность): 4.5 | шт. | 1 |
| 36 | Мотор зуботех "Мarathon №7" 40000 об/мин с нак-ком SH37L (М45) | Мотор зуботехнический, щеточный, относится к классу комбинированных электрических машин. Микромотор предназначен для шлифования, полирования и фрезерования всех видов материалов с применением широкого спектра вращающегося обрабатывающего инструмента: фрез | шт. | 1 |
| 37 | Наконечник запасной к скалерам DTE HD-7L | Наконечник HD-7L Plastic используется для скалеров со съемным наконечником и LED-подсветкой, | шт. | 1 |
| 38 | Наконечник турб кноп Pana-Max2 М4 | Турбинный наконечник с кнопочной фиксацией бора предназначен для проведения терапевтических и ортопедических работ в стоматологии. | шт. | 1 |
| 39 | Наконечник турб кноп НСТКС 300 М4 с подсветкой 4-х точечн/спрей | Турбинный наконечник с кнопочной фиксацией бора с генератором света предназначен для проведения терапевтических и ортопедических работ в стоматологии. | шт. | 1 |
| 40 | Наконечник турб кноп НТКС-300-1 "СЗМ" М4 | Тип наконечника – турбинный. Тип головки- стандартная Фиксация бора кнопочный. Тип подачи спрея 1-точечный Переходник в комплекте. | шт. | 1 |
| 41 | Наконечник турб кноп Т4 Racer №6624394 М4 | турбинный наконечник со стандартной головкой без света для 4-х канального соединения. Керамические подшипники. Эргономичный дизайн, хромированный корпус. Одноточечный спрей. Безупречная Гигиена: возможность стерилизации при температуре 135 °C Фиксированное | шт. | 1 |
| 42 | Наконечник турб НТС-300-05-М4 | Наконечник турбинный фрикционный зажим бора со стандартной головкой для терапевтических работ, Частота вращения ротора 300 000 об/мин, Давление воздуха на выходе - 0,2 МПа, Вращающий момент, не менее - 0,8 Н-мм, Длина наконечника- 120-145 мм, Мощность, не | шт. | 1 |
| 43 | Наконечник угл кноп ЗУБР-НУ 40т.об внутр.спрей 45 % | • наконечник угловой микромоторный с внутренней системой подачи воды и воздуха для охлаждения инструмента. Фиксация бора с помощью кнопочной системой зажима. • Число оборотов: 40 000 об/мин • Передаточное отношение 1:1 • Крутящий момент: не менее 0,7 кгс* | шт. | 1 |
| 44 | Наконечник угл кноп Т2 Line А 200L повыш 1:5 д/турб с ф/оптикой | Угловой повышающий наконечник. Титановый корпус Повышение 1:5. Оптика. Четырехточечный спрей Кнопочный зажим бора | шт. | 1 |
| 45 | Наконечник угл кноп Т3 Line Е 40 1:1 | Угловой наконечник без света коэффициент передачи/редукции - 1:1 Кнопочная система зажима Диаметр головки (мм) - 9,7 Скорость вращения (об/мин) - до 40000 | шт. | 1 |
| 46 | Наконечник угл НУП-30 М для м/мотора | • наконечник угловой микромоторный с поворотной защелкой Фиксация бора с помощью поворотной защелки • Число оборотов: 30 000 об/мин • Передаточное отношение 1:1 • Крутящий момент: не менее 1,5 кгс*см • Диаметр хвостовика инструмента: 2,35мм • Автоклавируе | шт. | 1 |
| 47 | Наконечник угл НУПМ-40 для м/мотор сист/охлаж | • наконечник угловой микромоторный с поворотной защелкой Фиксация бора с помощью поворотной защелки • Число оборотов: 40 000 об/мин • Передаточное отношение 1:1 • Крутящий момент: не менее 1,5 кгс*см • Диаметр хвостовика инструмента: 2,35мм • Автоклавиру | шт. | 1 |
| 48 | Наконечник угл/хирург кноп S-Max SG20 20:1 | Угловой хирургический понижающий наконечник в стальном корпусе с высоким крутящим моментом 80 Н•см Кнопочный зажим бора Система двойной герметизации. Уникальная система двойной герметизации от NSK предотвращает попадание крови и ротовой жидкости в головку | шт. | 1 |
| 49 | Кагаяки диски полир ассорти 50шт | RoundFlex (диаметр -12.7мм и 9.5) - Эффективная система дисков для полировки. Степень абразивности грубый, мягкий. Средний Упаковка 50 шт | шт. | 1 |

Требования к качеству и безопасности товара:

1.  Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к

обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат   соответствия/декларацию о соответствии.

4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара.

7. Срок годности/стерильности на Товар на момент передачи его Покупателю и подписания документов приема-передачи должен составлять не менее 70% от срока, указанного производителем.

Требования к таре и упаковке товара:

Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.