Порядок проведения закупки посредством 
электронного магазина

1. Закупка проводится путем сопоставления предложенных цен участников, зарегистрированных в данном электронном магазине.

2. Участник, предложивший наилучшие условия, признаётся победителем. 

3. Участник, представляя в электронном магазине предложения по цене, выражают свое согласие поставить товары, оказать услуги, выполнить работу. Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе.

4. Закупка посредством электронного магазина проводится в следующем порядке:

4.1. перед началом процедуры закупки посредством электронного магазина, желающие принять в нем участие, должны заполнить регистрационную форму участника, в которой должны быть указаны:

а) наименование участника;

б) индивидуальный налоговый номер участника (при наличии);

в) контактные данные участника (адрес, фамилия, имя, отчество, телефон контактного лица, адрес электронной почты);

г) иные сведения, предусмотренные регистрационной формой.

Если участник не указал всю информацию, предусмотренную регистрационной формой, представил противоречивые, недостоверные или неполные сведения, предложения такого участника не учитываются при проведении закупки посредством электронного магазина.

4.2. если несколько участников представили одинаковые по цене предложения, лучшим из таких предложений признается представленное первым.

4.3. по итогам проведения закупки посредством электронного магазина формируется протокол, в котором отражаются первое и второе по привлекательности предложения по цене. Протокол размещается на официальном сайте, на следующий рабочий день после проведения конкурентного отбора.

5. При подаче ценового предложения участник выражает согласие с условиями договора, технического задания и извещения, указанными в ценовом запросе, размещенном на сайте http://zakupki.rzd-medicine.ru/.

6. При подаче ценового предложения поле «Наименование» является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для заполнения!

В нем участник указывает полное наименование товаров в соответствии с требованиями технического задания. 

В случае предложения к поставке товара Участник обязан указать торговое наименование товара, товарный знак, каталожный номер/артикул (при наличии), производителя, страну происхождения, регистрационное удостоверение (указать номер и дату регистрационного удостоверения на медицинское изделие/лекарственный препарат для медицинского применения зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ) (при наличии), декларацию о соответствии/сертификат о соответствии (указать дату и номер декларации о соответствии).

7. При подаче ценового предложения участник должен приложить:

7.1. Копию действующего Регистрационного удостоверения, сертификаты соответствия (декларации о соответствии) на предлагаемый Товар.

7.2. Техническое задание по форме Заказчика с конкретными показателями (в объеме не менее указанного количества показателей), позволяющее сделать вывод о функциональных, технических и качественных характеристиках предлагаемого к поставке товара и его соответствии требованиям заказчика. Конкретные показатели указываются участником в своей заявке, за исключением случаев, когда «коридорные» показатели (например, «от» и «до», «не более», «не менее» и т.д.) предусмотрены инструкциями по использованию/эксплуатации, мануалами, руководствами и т.д. и установлены самим производителем товара. В таком случае обязательной является ссылка, что данный показатель установлен инструкцией производителя и/или иными руководствами. Заявка участника (сведения о предлагаемом для поставки товаре) не должна содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, слов «или эквивалент», «или», а также слов «не менее» и «не более» за исключением предложения в части гарантийного срока товара и (или) объема предоставления гарантий его качества, или остаточным сроком годности.

8. После допуска всех ценовых предложений заказчик назначает время для переторжки.

Переторжка – предложение участникам закупки в установленный срок добровольно повысить рейтинг своей заявки путем снижения первоначальной цены предложения, при условии сохранения остальных положений заявки. 

9. Условия проведения переторжки:

9.1. Переторжка проводится в режиме реального времени.

9.2. С момента начала переторжки в электронном магазине участник закупки, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить в электронном магазине в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора (цены лота) может производиться участником закупки поэтапно до окончания переторжки неограниченное количество раз. Представители участников закупки заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник закупки не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников.

9.3. Минимальный шаг изменения цены в меньшую сторону (цену больше чем была предложить нельзя) - 1% от предыдущей цены.

9.4. Минимальное время приема предложений участников закупки о цене договора (цене лота) составляет один час.

9.5. Если до окончания переторжки остается менее 10 минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но длится не более 4 часов.

9.6. Если в течение 10 минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора (цене лота) не поступило, процедура переторжки автоматически завершается при помощи программных и технических средств электронного магазина, обеспечивающих ее проведение.

9.7. Результаты проведения переторжки на ЭТП, в электронном магазине оформляются протоколом.

9.8. Протокол переторжки с помощью программных и технических средств электронного магазина размещается в электронном магазине на следующий рабочий день после окончания переторжки.

9.9. Участники закупки, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени в электронном магазине и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированное с учетом новой цены ценовое предложение на электронную почту: v.astafeva@dkb74.ru.

Техническое задание

на поставку товара (без сопутствующих работ) - расходные материалы для ангиографического инжектора контраста CVi (Acist Medical Systems Inc., США), имеющегося у Заказчика
1. Требования к товару:

1.1. Комплектность поставки Товара обязательна.

1.2. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.
1.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром не ранее 2026 года выпуска, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, совместимым с имеющимся медицинским оборудованием, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин. 
1.4. Необходимо обеспечение взаимодействия предлагаемого товара с оборудованием, имеющимся в эксплуатации, во избежание нарушения работы устройств согласно руководству по эксплуатации ангиографического инжектора контраста CVi (Acist Medical Systems Inc., США)
	№ п/п
	Наименование товара, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара

(с указанием ед. изм.) 
	Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным заказчиком требованиям
	Ед.

изм.
	Кол

-во



	
	
	Неизменяемые
	Изменяемые
	
	

	1.
	Ручное устройство 

управления 

скоростью подачи контраста
	наличие
	
	Шт.
	50

	1.1.
	Пневматическое управление подачей контраста и

физиологического раствора
	Наличие
	
	
	

	1.2.
	Раздельное управление подачи контраста и 
физиологического раствора
	Наличие
	
	
	

	1.3.
	Длина пневматических линий управления подачи 

контраста и физиологического раствора, см 

(в диапазоне)
	
	≥ 180

и ≤ 200
	
	

	1.4.
	Длина армированной линии 

высокого давления для контраста, см 

(в диапазоне)
	
	≥ 150  

и ≤ 160
	
	

	1.5.
	3-ходовой краник   
	Наличие
	
	
	

	2.
	Переключатель

линии    подачи контраста

и линии подачи физиологического 

раствора
	наличие
	
	Шт.
	50

	2.1.
	Клапан переключения линий 

подачи контраста и 

физиологического раствора
	Наличие
	
	
	

	2.2.
	Встроенная линия подачи физиологического раствора с пластиковым шипом для прокалывания резиновой пробки и встроенным сенсором давления
	Наличие
	
	
	

	2.3.
	Шприц для удаления воздуха
	Наличие
	
	
	

	2.4.
	Встроенная линия подачи контраста
	Наличие
	
	
	

	3.
	Шприц-колба

Стерильный компонент системы инъекции контрастного вещества, предназначенный для введения контрастного вещества или солевого раствора пациенту при проведении процедуры диагностической визуализации. 
Шприц преимущественно представляет собой сменную камеру для вещества/раствора с поршнем в цилиндре; 
инъектор контрастного вещества/раствора управляет движением поршня (плунжера). Шприц, как правило, изготавливается из пластмассы и может повторно использоваться для нескольких пациентов (например, до пяти пациентов). 
Изделие пригодно для многоразового использования.
	Наличие
	
	Шт.
	10

	3.1.
	Объем, мл (в диапазоне)
	
	≥ 80,1  
и

  ≤ 100
	
	

	3.2.
	Материал 
	Прозрачный поликарбонат
	
	
	

	3.3.
	Встроенная линия подачи контраста
	Наличие
	
	
	

	3.4.
	Встроенная линия забора контраста с пластиковым шипом для прокалывания резиновой пробки, шариковым запорным клапаном контраста и клапаном стравливания воздуха 
	Наличие
	
	
	


2. Срок поставки товара: 
Поставка Товара осуществляется единовременно, на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3. Условия поставки товара:  
3.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
3.2 Товар поставляются в заводской упаковке.
3.3. Место поставки товара: г. Челябинск, ул. Доватора 23, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00 до 15.00.
4. Стоимость Товара включает в себя стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением поставки, а также стоимость упаковки товара.
5. Товар должен иметь копии действующих регистрационных удостоверений, копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии); документы передаются вместе с Товаром.

6. Остаточный срок годности на момент поставки составляет не менее 10 месяцев по факту получения товара и подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12). 

