ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по ремонту неисправностей (с заменой запасных частей за счет средств Подрядчика)
1. Общие сведения
1.1 Заказчик:   
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Самара»

1.2 Адрес выполнения услуг: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, стр.1.
1.Цели выполнения:
Ремонт стола пациента ангиографической системы GE Innova IGS 530, серийный номер МЗ-22-110, инвентарный номер 7457141, в отделении  рентгенохирургических методов диагностики  ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» по адресу:  г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, стр.1.
2. Заказчик:   ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара»

3. Общие требования:


- работы должны выполняться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя);


- стоимость указанных запчастей и всех расходных материалов, предусмотренных эксплуатационной документацией и используемых для ремонта, входит в цену договора;


- в стоимость работ  включены все расходы, предусмотренные для восстановления работоспособности заявленного оборудования;


- подрядчик гарантирует сохранение после ремонта параметров указанного оборудования, заявленных в технической документации к оборудованию;


- работа должна выполняться с использованием оригинальных запасных частей и расходных материалов, указанных производителем в технической документации на аппарат. Использование аналогов допускается при сохранении технических характеристик, предусмотренных в технической документацией на оборудование;


-   подрядчик должен иметь действующие лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (монтаж, наладка, текущий ремонт и контроль технического состояния) и на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения.;


- подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов по соответствующим видам медицинской техники.  Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами;


-сотрудники подрядчика должны быть аттестованы по правилам электробезопасности (Основание ПТЭЭП Гл. 1.4. п.1.4.30);


- контрольно-измерительное оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть с действующим сроком поверки;


- передача оборудования, наладка и ввод в эксплуатацию после выполненных работ осуществляется по адресу Заказчика: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, стр.1;


- подрядчик, по окончанию работ, проводит инструктаж с медицинским персоналом по работе с медицинским оборудованием.

4. Наименование запасных частей, приобретаемых за счет подрядчика:
-Потенциометр продольного движения стола пациента.
5. Технические требования по выполнению работ:
- разборка оборудования;

- демонтаж неисправного потенциометра продольного движения стола пациента;



- монтаж потенциометра продольного движения стола пациента;



- подключение и проверка работы всех систем;



- сборка оборудования;



- тестирование на соответствие всех параметров;

     -  инструктаж медицинского персонала по основам эксплуатации МО и особенностям ухода за МО;
    - ввод в эксплуатацию.

5.1. Работы выполняются с условием возврата дефектной запасной части Исполнителю.

6. Результат выполненных работ: полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование;
7. Основание для выполнения работ:


-  диагностический Акт; 
-  служебная записка заведующего отделением. 
8.  Сроки выполнения работ: 10 (десять) календарных дней с даты подписания договора.
9. Гарантия на запчасти: 6 (шесть) месяцев;

10. Гарантия на выполненные работы: три (три) месяца.
11.  Порядок контроля и приемки выполненных работ:


По оказанию выполненных работ Заказчик и Исполнитель составляют Акт приемки выполненных работ.

Контроль за качеством и сроками выполнения работ производится представителем Заказчика. 
 Составил:

Ведущий инженер 





Н.А.Боброва
Согласовано:
Заместитель директора по АХВ 



С.Н.Иванкин
